Российская Федерация

Курская область Медвенский район

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧЕРМОШНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Р Е Ш Е Н И Е

       13.12.2016 года                                               19/75                              
от  ________________________                      №_____

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области, Собрание депутатов Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области, РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области в сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов                                               В.О.Переяслов

Глава Чермошнянского сельсовета                                             И.Н.Кособродова

Утверждена

Решением Собрания

Чермошнянского сельсовета 

Медвенского района Курской области
 от 13.12.2016г. № 19/75
Программа

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области 
на 2017-2025 годы

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы

Раздел 1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы»

	Наименование программы


	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» (далее – Программа)

	Основание для разработки


	Перечень поручений президента Российской Федерации от17.03.2011 г. Пр.-701. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Приказ Минрегиона РФ от06.05.2011 N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 

Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Федеральный закон от 23.11.2004 г. N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

	Заказчик Программы
	Администрация Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области

	Разработчик Программы
	Администрация Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области

	Цель Программы


	качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области

	Задачи Программы


	- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; 

-улучшение экологической ситуации на территории

муниципального образования.

	Важнейшие целевые

показатели Программы


	-повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 

- ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; 

- увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; 

- дальнейшая активизация жилищного строительства; 

- улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017- 2025 годы



	Источник финансирования


	средства бюджетов всех уровней, 

тарифная составляющая, 

плата за подключение, 

инвестиции


Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование (МО) «Чермошнянский сельсовет» находится в Медвенском районе Курской области. 
Муниципальное образование «Чермошнянский сельсовет» включает в себя 17 населенных пунктов: с.Чермошное, с.Рождественское, д.Буды, х.Мокрый, х. Осиновый, с.Вышний Дубовец, с.Знаменка, д.Кленовое, д.Леоновка, д.Нижний Дубовец,  х.Андреевка, х.Верхний Дунаец, х.Заикин, х.Новая Аксеновка, х.2-я Рождественка, х. Трубацкое, п. Знаменский.
Рельеф местности представляет собой приподнятую всхолмленную равнину. Много долин, балок и оврагов. По территории муниципального образования протекает река Полная и подпитывающие ручьи в с.Дунаец, с.Дубовец, с.Чермошное были несравненно более многоводными. Все реки относятся к бассейну Днепра. Гидрологические условия для строительного освоения на большей части территории благоприятные, и особенно на повышенной, водораздельной площади, где подземные воды дренированы оврагами до глубины 25-30 м. Наиболее высокие уровни отмечены на поймах рек и по днищам оврагов с водотоками, где они фиксируются на глубинах         0-5 м.

Что касается наличия полезных ископаемых, то крупных месторождений полезных ископаемых к настоящему времени не выявлено, есть небольшие месторождения глины, суглинков, силикатные пески. Использовать их на перспективу можно для выработки кирпича, песчаных блоков и т.д. 

Административным центром муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» является деревня Нижний Дубовец. 
Площадь Чермошнянского сельсовета составляет 164,72 кв. километров.
Уровень развития экономики муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» относительно невысокий. 

Данное муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области. 

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции. 
2.2. Население.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 года составила 1708 человек, в том числе 869 человек трудоспособного возраста, 454 человек пенсионеров, 259 человек – дети.  Средний состав семьи – 3 человека. По состоянию на 01.10.2016 года на территории сельсовета проживают 18 многодетных семей.
В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Чермошнянского сельсовета. 
2.3 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы

По состоянию на 01.10.2016 г., на территории Чермошнянского сельсовета расположено 758 жилых домов, 2 из которых, являются многоквартирными с 18 (дом в 2 этажа) квартирами, 43 дома по 2 квартиры. 1 дом по 3 квартиры. Общая площадь жилищного фонда, составляет 45,1 тыс. кв. м.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Чермошнянский сельсовет» имеют износ от 31 до 65%. 
Таблица. Общая характеристика жилищного фонда на 01.10.2016 г.

	№

п/п
	Наименование населённого пункта
	Этажность зданий, в средних %
	Материал постройки, в %

	
	
	1 этаж
	2 этажа
	3 

и более этажа
	Пиломатериалы
	Кирпич
	Железобетон

	1
	с. Чермошное
	90,8
	9,2
	-
	44,4
	47,5
	8,1

	2
	д. Буды
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	3
	х. Мокрый
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	4
	х. Осиновый
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	5
	с. Рождественское
	100
	-
	-
	95,1
	4,9
	-

	6
	с.Вышний Дубовец центр
	100
	-
	-
	77,1
	22,9
	-

	7
	х.Андреевка
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	8
	х.Верхний Дунаец
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	9
	х.Заикин
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	10
	с.Знаменка
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	11
	п.Знаменский
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	12
	д.Кленовое
	100
	-
	-
	90,5
	9,5
	-

	13
	д.Леоновка
	100
	
	-
	100
	-
	-

	14
	д.Нижний Дубовец
	100
	-
	-
	60,4
	28,7
	10,9

	15
	х.Новая Аксеновка
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	16
	х.2-я Рождественка
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	17
	х.Трубацкое
	100
	-
	-
	100
	-
	-


Показатели индивидуального жилищного фонда муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 01.10.2016 года представлены в Таблице 1
Движение жилищного фонда.

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в Чермошнянском сельсовете на 01.10.2016 г. составляет 26,4 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Следует отметить, что рекомендуемый рост жилищного фонда не должен превосходить 1 кв. м общей полезной площади жилья в год. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице
Таблица. Движение жилищного фонда Чермошнянского сельсовета.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На

01.01.2016 г.
	I очередь (2016-2020 г.)
	2020-2027 г.

	1.
	Численность постоянного населения
	чел.
	1708
	1701
	1637

	2.
	Средняя обеспеченность жилищным фондом
	м2/чел
	26,4 м2
	27,5
	-

	3.
	Жилищный фонд на 01.10.2016 г.
	м2
	45100
	45036
	45356

	4.
	Убыль жилищного фонда
	м2
	х
	67
	71

	5.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	м2
	х
	44969
	45285

	6.
	Объемы нового строительства 
	м2
	х
	х
	318

	7.
	Жилищный фонд к концу периода
	м2
	х
	х
	45603


2.4. Газоснабжение.
Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и сооружений объектов газоснабжения на территории сельсовета, занимается Обоянский филиал ОАО «Курскгаз», ООО Газпром межрегионгаз Курск». Общая протяженность уличного газопровода на территории муниципального образования составляет 36,6 км.

Общий уровень газификации населенных пунктов Чермошнянского сельсовета  составляет 86%. 
Таблица Перечень сооружений системы газоснабжения поселения (АГРС, ГРС, ГРП, ШРП и т.д.)
	№ п/п
	Наименование и адрес объекта
	Дата ввода в эксплуатацию
	Проектная мощность, м3

	1
	ГРП №1 Чермошное (центр)
	1982г
	6500

	2
	ГРП №2 Чермошное  
	1982г.
	6500

	3
	ГРП №3 с.Рождественское
	1982г.
	6500

	4
	ГРП №4 д.Буды
	2004г
	5500

	5
	ГРП  с.Вышний Дубовец
	1982г
	6500

	6
	ГРП д.Нижний Дубовец
	1982г
	6500

	7
	ГРП  Знаменка
	1987г
	6500

	8
	ГРП  Кленовое
	1987г
	6500


2.5. Электроснабжение.
Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения Чермошнянского сельсовета Медвенского района электроэнергией. Практически все подстанции поселения имеют износ оборудования 65-91% и требуют модернизации. Электроснабжение потребителей сельскохозяйственного комплексов, населения на перспективу, так же как и сейчас, будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго».. По территории поселения проходит 57 км электросетей. В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач.

Таблица 1 – Характеристики электроподстанции
	Наименование МО
	Трансформаторные       подстанции
	Линии электропередач, км

	
	   Тип
	Количе​ство, шт
	Износ, %
	0,4 Кв
	Износ, %
	6-10 Кв
	Износ, %
	35 Кв и более
	Износ,

%

	Чермошнянский сельсовет
	ТП 10/0,4 кВ

ПС 35/10 Чермошное
	31
          1
	47
70
	15,121
	49
	39,175
	45
	2

2
	70
71


Прогноз потребления энергетических ресурсов по Чермошнянскому сельсовету Медвенскому району Курской области, (т.у.т.) до 2020 года представлен в Таблице № 2.
2.6. Водоснабжение.
Эксплуатацию объектов водоснабжения на территории сельсовета производит арендатор Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Медвенского района. Имеются следующие объекты водоснабжения:

Водозаборов - 11 шт.

Водозаборных скважин – 24 шт.

водонапорных башен – 19 шт.

водопроводных сетей – 50 км, из них: 
диаметром 100 мм, чугун – 9,4 км., 
асбест – 11,78 км.; диаметром 120 мм,  
чугун – 10,9 км., диаметром 50 мм, 
полиэтилен – 7,9 км., 
диаметром 40 мм, сталь – 10,02 км.

Таблица. Характеристика системы водоснабжения сельсовета.
	№

п/п
	Наименование

населённого
	Артезианские скважины
	Длина маги​стрального водопровода, км/диаметр, мм
	Количество башен Рожновского, шт./производительность, мЗ/час
	Количество

шахтных

колодцев, смотровых ям,

шт.

	
	пункта
	количество,

шт.
	производительность, мЗ/час
	
	
	

	1.
	с. Чермошное
	5
	8
	2,7/40-100мм
	6
	4

	2.
	д. Буды
	1
	6
	4,04/40-100мм
	1
	2

	3
	с. Рождественское
РоРождественскоеРождественское
	
	
	1,8/40мм
	
	2

	4
	с.Вышний ДДубовец центр
	4
	16;10
	4,415/40-120мм
	2
	6

	5
	х.Андреевка
	
	4
	2,6/60-100мм
	
	1

	6
	х.Верхний Дунаец
	1
	8
	2,3/40-100мм
	2
	2

	7
	х.Заикин
	1
	6
	1.0/40мм
	2
	1

	8
	с.Знаменка
	2
	6
	1.0/50мм
	3
	1

	9
	п.Знаменский
	1
	6
	1,7/40мм
	2
	1

	10
	д.Кленовое
	2
	6
	2,0/40-120мм
	3
	3

	11
	д.Леоновка
	1
	6
	1,4/40-100мм
	1
	1

	12
	д.Нижний Дубовец
	3
	6
	1,6/40-100мм
	5
	3

	13
	х.Новая  Аксеновка
	
	
	
	
	2

	14
	х.2-я Рождественка
	1
	6
	0,6/50мм
	
	1

	15
	Трубацкое
	1
	6
	0,8/50мм
	1
	1


В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 70-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. 

2.8. Прочие системы коммунальной инфраструктуры.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован. 
Показатели индивидуального жилищного фонда муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 01.10.2016 года
 Таблица 1

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек)
	Наличие приборов учета

	
	
	Кол-во домов (ед.)
	Кол-во жителей (чел.)


	Общая площадь (кВ.м.)


	водопровод
	электроэнергия
	газ
	водопровод
	электроэнергия
	газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	с. Чермошное
	217
	666
	12460,5
	201/660
	217/666
	209/650
	126
	217
	194

	2
	д. Буды
	25
	92
	2902,0
	18/80
	25/92
	23/90
	3
	25
	16

	3
	х. Мокрый
	1
	1
	145,0
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	4
	х. Осиновый
	-
	-
	122,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	с. Рождественское
	33
	90
	3097,7
	33/90
	33/90
	31/89
	16
	33
	28

	6
	с.Вышний Дубовец центр
	85
	256
	7325,0
	69/235
	85/256
	82/253
	37
	85
	76

	7
	х.Андреевка
	4
	3
	187,7
	2/2
	4/3
	4/3
	0
	4
	2

	8
	х.Верхний Дунаец
	10
	28
	564,3
	7/24
	10/28
	6/21
	0
	10
	5

	9
	х.Заикин
	9
	21
	570,2
	4/16
	9/21
	4/16
	0
	9
	2

	10
	с.Знаменка
	45
	89
	3100,2
	24/61
	45/89
	43/86
	10
	45
	39

	11
	п.Знаменский
	13
	16
	711,4
	9/11
	13/16
	9/11
	0
	13
	7

	12
	д.Кленовое
	50
	102
	3208,1
	31/78
	50/102
	44/96
	13
	50
	38

	13
	д.Леоновка
	10
	30
	1191,5
	7/24
	10/30
	9/1
	0
	10
	6

	14
	д.Нижний Дубовец
	72
	236
	6439,5
	61/219
	72/236
	69/231
	39
	72
	64

	15
	х.Новая Аксеновка
	27
	58
	2545,4
	19/47
	27/58
	27/58
	10
	27
	27

	16
	х.2-я Рождественка
	4
	13
	186,0
	3/10
	4/13
	2/11
	1
	4
	2

	17
	х.Трубацкое
	7
	7
	343,0
	7/7
	7/7
	7/7
	
	7
	7

	
	ИТОГО ПО МО:
	612
	1708
	45100
	495/1564
	612/1708
	569/1623
	255
	612
	513


Прогноз потребления энергетических ресурсов по Чермошнянскому сельсовету Медвенскому району Курской области (т.у.т.) 
до 2020 года. 
Таблица 2.

	Топливно-энергетический ресурс
	Годы 

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Газ, т.у.т.
	1861,91
	1836,12
	1785,22
	1903,66
	1805,25
	1815,15
	1825,06
	1834,96
	1845,10
	1855,23
	1865,37
	1875,51
	1885,65
	1895,78

	Электроэнергия, т.у.т.
	243,62
	260,80
	279,95
	292,72
	288,90
	283,09
	279,21
	275,33
	271,58
	267,82
	264,07
	260,32
	256,57
	252,81

	Итого, т.у.т.
	2105,53
	2096,92
	2065,17
	2196,37
	2094,15
	2098,24
	2104,26
	2110,29
	2116,67
	2123,06
	2129,44
	2135,83
	2142,21
	2148,60


Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов
Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

-упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи предлагается к 2025 году:

-довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 36,3 м2 общей площади на человек;

-снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

-строительство нового жилья на свободных территориях;

-предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Возможна реконструкция существующего жилищного фонда и строительство нового под снос ветхого и аварийного.
3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов
В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП);
-замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь {строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки;
-подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- установка уличных фонарей.
3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов
Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения сельсовета на перспективу предполагается в соответствии с решением Схемы газоснабжения Курской области. В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Медвенского района. В ближайший период Схема не предусматривает строительство ГРП в населенных пунктах сельсовета.

Планируется установка приборов учета в жилых домах.
3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов
Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения полностью централизованным водоснабжением.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.
Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1701 и 1637 человек, соответственно.
Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.
	Наименование потребителей
	Данные на 01.01.16
	Число жителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут. чел.
	Суточный расход воды населением, м3/сут.

	
	число жителей
	потребление воды в месяц, м3
	I очередь
	Расчетный срок
	I очередь
	Расчетный срок
	I очередь
	Расчетный срок

	Население
	1708
	95,5
	1701
	1637
	73
	78
	82,3
	82,8

	Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	8,2
	8,3

	Поливка зеленых насаждений
	Х
	Х
	1701
	1637
	50
	50
	56,4
	53,1

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	146,9
	144,2


Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Расчётный срок
	I очередь

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	144,2 
	146,9 

	2
	Коэффициент суточной неравномерности
	 
	1,2 
	1,2 

	3
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	173 
	176,2 

	4
	Средний часовой расход
	м3/час
	7,2 
	7,3 

	5
	Коэффициент часовой неравномерности
	 
	2,31 
	2,31 

	6
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	16,6 
	16,9

	7
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	3,64 
	3,58 


Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:


[image: image1.wmf]3

54

1000

3600

3

5

1

м

=

´

´

´


Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

-замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (с.Чермошное, с. Рождественское, д. Буды, д.Нижний Дубовец, с.Вышний Дубовец, с.Знаменка, п.Знаменский);

-прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки.
3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов
В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов. 

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 3020 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 3144 м3.
Таблица. Объемы накопления бытовых отходов.
	Бытовые отходы
	Число жителей, чел.
	Удельная норма накопления на 1 человека в год
	Общее накопление в год

	
	
	
	л
	I очередь
	расчётный срок

	
	I очередь
	расчётный срок
	I очередь
	расчётный срок
	м3
	м3

	Общее количество по сельсовета с учетом общественных зданий
	1708
	1637
	3020
	3020
	3276
	3144

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	3276
	3144


При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

3144 : 365 х 1 =  8,6м3.
С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

8,6м3х 2 ≈ 3 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 3 контейнера в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.
Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» будут вывозиться за границы сельсовета.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

3144 * 25 / 10 = 7600 м2 или 0,76 га 

где: 25 – расчетный период, лет;

3144 – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2025 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,76 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения предлагается на первую очередь разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование 2 контейнерных площадок, установка 3 контейнеров.

4. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным координатором реализации данной Программы является Администрация Чермошнянского сельсовета Медвенского района Курской области.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы Администрация сельсовета готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке представительным органом муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Администрация муниципального образования ежегодно представляет в представительный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

5. Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, участвующие в реализации программы.

7. Ожидаемые конечные результаты программы.
Реализация Программных мероприятий позволит:

-повысить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 

- ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты коммунального хозяйства; 

- увеличить объемы и повысить  качества предоставляемых коммунальных услуг; 

- активизировать жилищное строительство; 

- улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования
План-график

 реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чермошнянский сельсовет» Медвенского района Курской области на период 2017-2025гг.

	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Затраты по реализации мероприятий

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.Электроснабжение

	Замена и установка фонарей уличного освещения
	шт.
	
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	

	
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Водоснабжение

	замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (с.Чермошное, с.Рождественское, д. Буды, д.Нижний Дубовец, с.Вышний Дубовец, с.Знаменка, п.Знаменский )
	км.
	
	
	
	5,5
	
	
	5,5
	
	

	
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.Сбор и утилизация ТБО 

	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО
	руб.
	
	+
	
	
	
	
	
	+
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м 
	ед.
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_1543929398.unknown

